# Администрация Шараповского сельсовета

# Шатковского муниципального района Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 5 апреля 2017 года | № | 12 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории администрации Шараповского сельсовета Шатковского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016  № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области», в целях реализации первичных мер пожарной безопасности п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (прилагается).

2. Рекомендовать гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утверждённому Перечню.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Опубликовать на официальном сайте администрации Шатковского района  и разместить на информационных щитах в населённых пунктах.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Шараповского сельсовета                                                     Н.И.Кузинкин

УТВЕРЖДЁН

постановлением главы администрации

Шараповского сельсовета

от 5 апреля 2017 №12

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории администрации Шараповского  сельсовета

Шатковского муниципального района

| № п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения и противопожарного инвентарь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квартиры многоквартирного жилого дома | Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 2 кг. |
| 2 | Жилые дома для постоянного проживания людей, дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей | Внутри: огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 2 кг. Снаружи: лом, багор, лопата, ведро, ёмкость с песком объёмом не менее 0,5 м2, в летнее время ёмкость с водой не менее 200 л. |
| 3 | Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества | Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 3 кг, асбестовое полотно или полотно из грубошёрстной ткани размером не менее 2х1,5 м. |

Примечания:

1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 м, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.

2. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.