Администрация Силинского сельсовета

Шатковского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» апреля  2017 год                                                                    № 21

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Силинского сельсовета

Шатковского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016  № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области», в целях реализации первичных мер пожарной безопасности п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (прилагается).

2. Рекомендовать гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утверждённому Перечню.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Опубликовать на официальном сайте администрации  Шатковского района «raion.shatki.info». и разместить на информационных щитах в населённых пунктах.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Силинского сельсовета				                  И.М.Вялкова

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Силинского сельсовета Шатковского муниципального района

от «05» апреля 2017 № 21

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории администрации Силинского сельсовета

Шатковского муниципального района

| № п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения и противопожарного инвентарь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квартиры многоквартирного жилого дома | Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 2 кг. |
| 2 | Жилые дома для постоянного проживания людей, дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей | Внутри: огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 2 кг. Снаружи: лом, багор, лопата, ведро, ёмкость с песком объёмом не менее 0,5 м2, в летнее время ёмкость с водой не менее 200 л. |
| 3 | Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества | Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 3 кг, асбестовое полотно или полотно из грубошёрстной ткани размером не менее 2х1,5 м. |

Примечания:

1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 м, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.

2. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.